ITEM	DISCRIMINAÇÃO
01	Monitor para Imagens Radiológicas
	QUANTIDADE:02
DESCRITIVO
Monitor cirúrgico colorido para uso em especialidades médicas diversas, com dimensão acima de 30 polegadas. / - Alta resolução (acima de 6 Mega Pixels). / -Vidro com proteção. anti-reflexo e anti-impressão digital. / -Alta relação de Contraste acima de 1100:1 / - Compatível com Dicom / - Dispositivo próprio para calibração. / - Necessário boa capacidade para obtenção de brilho nas imagens - Acima de 700 candelas. / Aceita diferentes sinais de entrada-3G-SDI,DVI / Registro Anvisa