ITEM	DISCRIMINAÇÃO
01	Sistema de Bomba Intraórtica / Balão Intraórtico
	QUANTIDADE: 01
DESCRITIVO
Especifcações minimas: aparelho de contrapulsação intra-aórtica, para assistência a pacientes adultos. Monitor cristal líquido com controle touchscreen, com indicação da Curva de Monitoração do ECG; pressão Invasiva; pressão Interna do Cateter; volume de Gás Hélio, duração (capacidade) da bateria. Capacidade de leitura de pressão por meio de fibra óptica. Alerta contra falhas de derivação. Remoção de condensação do sistema de gás hélio. Console para transporte com bateria para autonomia de no máximo 3 (três) horas. Características elétricas conforme necessidade do local de instalação do equipamento. Acessórios: 02 cabos de ECG com proteção contra descarga de desfibrilador e interferência de bisturi elétrico; 02 cilindros de gás hélios recarregáveis, 02 baterias e demais acessórios necessários para limpeza do sistema de fibra óptica. / Registro da Anvisa e garantia mínima de 12 meses, treinamento e instalação.